發光二極體(LED)燈管「節能標章基準」暨「容許耗用基準」
前置作業廠商說明會

會議紀錄

- 會議時間：107年10月25日（星期四）上午9時30分

- 會議地點：集思台大會議中心 洛克廳(台北市羅斯福路4段85號B1)

- 主持人：工研院綠能所 羅新衡經理		              紀錄：邱駿朋

- 出席代表 :（詳如附件一簽到表）

- 主席致詞 : (略)

- 報告: 「發光二極體(LED)燈管節能標章基準暨容許耗用基準前置作業廠商說明會」簡報

- 討論與結論：

  - 本次會議與會之廠商共計27家共34位代表、照明公/協會1位及測試實驗室代表人員共7位參與，本次會議主要蒐集業者對LED燈管的能源效率時程規劃以及LED燈管能源效率測試方法與管制範圍的意見。

  - 業者提出，未來LED燈管在實施節能標章後，相關LED燈具之光源是否要求搭載有節能標章的LED燈管，造成原獲證的燈具若要展延可能因此無法通過，將會增加許多測試經費，包含不乏有單管、雙管、3管等等的燈具，是否都需要重測，除了測試費用支出以外，燈管再加上搭配的燈具所花的測試時間也相對很長。

我方回應，因節能標章屬自願系產品，建議貴公司將主力產品提出申請即可，相關費用也不會太龐大。依規定，合格的燈具須搭載合格的燈管，而燈管如果已經獲得節能標章，但搭配在不同的燈具上會有不同的性能表現，因此燈具需要重新測試。另外，若燈管已獲得節能標章，至於搭配的燈具在光束維持率是否需要測試3000小時，則有商議的空間。

  - 業者提出，公司出的產品為符合CNS 62931的燈管，未來是否會符合節能標章的申請範圍?

我方回應，因目前CNS 16027尚未包含CNS 62931的燈管，但公會已提報修正版本的CNS 16027提報標檢局，若標檢局將此類燈管放入，節能標章也將會接受此類燈管的申請。

  - 業者提出，LED燈管節能標章是否會加入頻閃的規範?

我方回應，雖然國家標準CNS 16027並無提及頻閃的內容，但標章在制定時，將有可能考慮頻閃的規範。

  - 實驗室代表建議，因新版的EMI標準較為嚴苛，目前市面上的LED燈管幾乎無法通過，若民國110年實施應施檢驗，呼籲廠商提早因應。

  - 廠商在一周內可書面提供建議書供節能標章小組參考。

- 散會：中午11時40分

附件一 、簽到表